## Lapas2
2019 m. rugsėjo II mkr. gyvenamujų namų karštas vanduo ir cirkuliacija (atvira sistema)
Eil. Nr. | Adresas | Šilumos en. kiekis karšto vandens pašildymui ir cirkuliacijai, MWh | Sunaudoto karšto vandens kiekis pagal įvadinių skaitiklių rodmenis, m3 | Šilumos en. kiekis cirkuliacijai, MWh | k.v. deklaravimas, m3 | šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vadeniu, MWh | sunaudotų ir deklaruotų k.v. kiekių skirtumas, %
1 | Taikos 46 | 14.995 | 95.7 | 8.2041 | 78 | 1.256 | 81.5047
2 | Taikos 48 | 6.072 | 31.38 | 3.8453 | 15 | 1.1623 | 47.8011
3 | Taikos 50 | 11.296 | 53.55 | 7.4961 | 63 | -0.67057 | 117.6471
4 | Taikos 52 | 3.928 | 17.47 | 2.6883 | 16 | 0.10431 | 91.5856
5 | Taikos 54 | 18.45 | 105.65 | 10.9531 | 78.012 | 1.9612 | 73.84
6 | Taikos 56 | 17.938 | 104.61 | 10.5149 | 80 | 1.7463 | 76.4745
7 | Taikos 58 | 15.371 | 78.44 | 9.8049 | 56 | 1.5923 | 71.3921
8 | Statybininkų 3 | 1.96 | 15.24 | 0.87857 | 7 | 0.58471 | 45.9318
9 | Tarybų 3 | 11.097 | 67.37 | 4.8043 | 88.68 | -1.5122 | 131.6313
10 | Tarybų 6 | 3.266 | 18.41 | 1.9596 | 30 | -0.82243 | 162.9549
11 | Tarybų 7 | 13.695 | 104.47 | 6.2818 | 97 | 0.53007 | 92.8496
12 | Tarybų 11 | 14.143 | 100.34 | 7.0229 | 69.668 | 2.1765 | 69.4319
13 | Tarybų 12 | 4.133 | 29.71 | 2.0248 | 26.254 | 0.24524 | 88.3676
14 | Tarybų 14 | 1.204 | 8.63 | 0.59162 | 3 | 0.3995 | 34.7625
15 | Tarybų 16 | 2.2 | 15.51 | 1.099 | 10 | 0.391 | 64.4745
16 | Tarybų 17 | 9.587 | 48.59 | 6.1391 | 45.5 | 0.21927 | 93.6407
17 | Sedulinos al. 21 | 11.547 | 71.31 | 6.4868 | 49.5 | 1.5476 | 69.4152
18 | Sedulinos al. 23 | 10.562 | 79.65 | 4.91 | 47.5 | 2.2814 | 59.6359